Példa ellenőrzésre

Tárgy: 	Családi ház bővítése, régi épület felújítása.

Cél: 		Műszaki ellenőrzés megtervezése.

Tartalom:

1. Alapgondolatok.

2. Projekt ismertetése.

3. Felek és érdekeltségi körök elemzése.

4. Elemzések.

5. Ellenőrzési pontok meghatározása, mint az ellenőrzés és kontroll tervezése:

5.1 Értékes végtermék,

5.2 Résztermék lista,

5.3 Ellenőrzési táblázatok.

Dochnal Róbert

műszaki ellenőr

1. Alapgondolatok:

Kontroll. Van ez a nem kedvelt szó: kontroll. A kontroll lehet jó vagy rossz. Az életünk során rengeteg rossz kontrolt kaptunk és ezért, az emberek többsége rühelli ezt a fogalmat, és azt, aki ezt végzi. Amikor kicsik voltunk a szüleink a kontrollt arra használták, hogy megállítsanak bennünket, ne tedd ezt, ne csináld azt, ezt nem szabad, köszönj szépen a néninek, stb. Van, aki a mai napig is ezzel foglalkozik, például a rendőr, aki megállít útközben, vagy az Apeh, aki nem hagy annyit keresni, amennyit szeretnénk, vagy a folyamatosan gáncsoskodó hatóságok.

Jó kontrollban is részesültünk, viszont ezt nem igazán figyeltük meg. Ezért van az, hogy a köztudatban a kontroll a köztudatban egy rossz érzéssel párosul. A következőkben ejtünk egy pár szót e fogalom tisztázása érdekében.

A kontrollnak van több meghatározása az értelmező kéziszótárban, de egyik sem olyan teljes, mint az alábbi technikai meghatározás:

KONTROLL = ELÍNDITÁS, MEGVÁLTOZTATÁS, MEGÁLLÍTÁS.

Tehát a kontroll nem más mind valamit elindítani, megváltoztatni a helyzetét vagy az állapotát, és a végén megállítani. Ha a példa kedvéért vesszük az autóvezetőt, akkor azt mondhatjuk, hogy az az autóvezető tudja kontrolálni az autóját, aki képes elindítani azt, megváltoztatni a helyzetét, és megállítani mikor csak akarja. Az a személy, aki nem tudja reggel elindítani az autóját, vagy nem tudja elvezetni a munkahelyig úgy, hogy az úttesten marad, vagy esetleg nem tudja megállítani ott, és amikor akarja, azt mondhatjuk erről az emberről, hogy nem tudja kontrollálni az autót.

A fentiekből kiderül, hogy minden tevékenység esetén beszélhetünk kontrollról, vagy annak hiányáról. A tevékenység lehet hosszú vagy rövid, de minden esetben meg fogjuk találni ezt a három fázist, az elindítást, a megváltoztatást és a megállítást. Ha csak a reggeli felkelést vizsgálnánk meg, kiderül, hogy még arra is igaz. Aki le tudott mászni reggel az ágyból, arról azt mondhatjuk, hogy tudta kontrollálni a testét, elindította, megváltoztatta a helyzetét, és mikor már lent volt az ágyból, akkor az akció véget ért. Vannak aberrált egyének, akik a kontroll csakis egyik részét képesek csak elvégezni. Vannak, akik folyamatosan elindítanak dogokat, de sosem fejeznek be semmit. Vannak, akit mindig mindent megváltoztatnak, és az életük egy folyamatos káosz. És vannak olyanok, akik minden megállítanak, mint a hatóságok többsége…

Van egy másik törvény, ami azt mondja, hogy a KONTROLL, a TUDÁS és a FELELŐSÉG együtt jár. Ez a három fogalom alkotja a TUDÁS HÁROMSZÖGET. (tudás = elméleti ismeretek + megszerzett gyakorlati tapasztalatok valamiről, felelősség = hajlandóság valaminek a megtételére, késznek lenni vagy beleegyezni valaminek a megtételéért, felvállalni vagy elismerni az okozóságot, felelni a tetteinkért). Képzeljék el ezt a három fogalmat egy háromszög sarkaiban. Ha az egyik sarkot kijjebb húzzuk-megnöveljük, akkor a háromszög területe megnő. Ha az egyik sarkot megemeljük a másik kettő is nőni fog. Ha az egyiket csökkentjük, a másik kettő is csökkenni fog.

Nem lehet valamit kontrollálni tudás és felelősség nélkül. Az autóvezető nem fogja kontrollálni az autóját, ha nem tudja hogyan kell, és ha nem akarja azt megtenni.

Nem lehet tudás kontroll és felelősség nélkül. Nem tudja valaki azt mondani, hogy „.. én tudok autót vezetni, habár még sohasem tettem ezt meg és őszintén szólva, nem is áll szándékomban, hogy valaha is megtegyem, de én tudok autót vezetni…”

Nem lehet felelősséget vállalni tudás és kontroll nélkül. „.. nem tudom, hogyan kell autót vezetni, soha sem vezettem még autót, de én most elviszlek az autómmal a város másik végéig…”

Rövid összefoglalás az építőipari tevékenységre vonatkoztatva a fentieket:

- egy ház építését le lehet bontani önálló, teljesen elkülöníthető tevékenységekre,

- minden tevékenységet kontrollálni kell,

- minden tevékenységnek kell hogy legyen felelőse,

- a felelősöknek rendelkezniük kell a megfelelő tudással és felelősségi tudattal,

- minden tevékenységnek van elindítása, megváltoztatása és megállítása,

- minden elindítást, megváltoztatást és megállítást a kívánt elvárások közt kell tartani,

- az elvárásokat ismerni kell.

2. Projekt ismertetése:

Eme rohanó világban, valahol Magyarországon, a második legszegényebb megyében, ahol a gazdasági élet a vad kapitalizmustól halad a piacgazdaság irányába, a gazdálkodási szféra egyik helybeli résztvevőjének sikerült megteremtenie azon anyagi feltételeket, melyek szükségesek egy minimális európai életszínvonalhoz. Ő egy kis vállalkozás vezetője, meg lehet említeni, hogy modern gondolkodású, az egyszerűség kedvéért a továbbiakban hívjuk őt Megrendelőnek.

A Megrendelő körülnézett otthonában, egyeztetett családjával, figyelembe vette az anyagi lehetőségeit, és azt a döntést hozta, hogy bővíti meglévő családi házát.

Bővíti nappaliját, kialakít egy étkező helyiséget, leköltözteti gyermekeit a padlástérből, és kialakít egy munkavégzésre alkalmas helyiséget.

A már meglévő épület eddigi felújításait saját erőből, saját ügyintézésben, alkalomadtán sajátkezű munkavégzéssel készítette. A végeredménnyel nem igazán lehet dicsekedni, a befektetett energiája aránytalanul magas volt az elért eredményekhez képest. Ezért okulva a múlt hibáiból, hallgatván egy jó tanácsra, úgy döntött, hogy az új projektbe bevon egy hozzáértő személyt, a továbbiakban őt nevezzük Műszaki ellenőrnek.

Hosszadalmas egyeztetések következményeképpen arra az elhatározásra jutottak, hogy a műszaki ellenőr vezénylete alatt a legmagasabb hatásfokú gazdaságossági mutatót elérjék, avagy beleférni a rendelkezésre álló keret-pénzösszegbe úgy lehetséges, hogy külön állapodnak meg munkafolyamatonként, külön kivitelezőkkel.

Jelen felállásban a műszaki ellenőr feladatköre kiterjed a teljes bonyolítás irányítására, illetve a projekt teljes felelősségét fel kell vállalnia, hiszen csakis úgy tudja „kitermelni díjazását”, ha kihagyják a játszmából a generál kivitelezőt, melynek köztudottan díja min. 10 % a bekerülési összegből.

Egy másik megtakarítási pont a közvetlen anyagbeszerzés, melyen egy további 10-20 % megspórolható. Egy 10 milliós beruházásnál eme felállás 2-3 millió megtakarítást jelenthet. Mivel a felelősséget valahogy valakinek be kell vállalnia, tulajdonképpen két szakembert kell alkalmazni. Az elsőre már kitértünk ő a műszaki ellenőr – ő képviselné a megrendelő érdekeit. A másik szakember a felelős műszaki vezető – hiszen az ő részvételét a törvény írja elő. Mivel nincs generál kivitelező, ez esetben a FMV-t a megrendelőnek kell foglalkoztatnia. A törvény megadja azt a lehetőséget, hogy egy bizonyos kategóriájú építményig (fizikai nagysági, bekerülési összeg, stb.) egy FMV elegendő. Tehát adódott egy új feladat, találni egy olyan FMV-t, aki érti a szakmáját és hajlandó több vállalkozóval együttműködni. A fenn említett két szakember díjazása a várhatóan max. 4 hónapos projekt megvalósítási időtartamra még csak meg sem közelíti a már említett megtakarítás 25 %-át sem.

Mivel nincs egy generál kivitelező, akire utólag bárminemű okból rá lehetne húzni a vizes lepedőt, a hibák előfordulásának lehetőségét le kell csökkenteni a minimumra. Eme gondolat megvalósításának legkézenfekvőbb lehetősége az lenne, hogy alkalmazni kell a minőség biztosítási rendszert, avagy előre ki kell gondolni az egész projektet, meghatározni az ellenőrzési pontokat és ezeket szisztematikusan alkalmazni.

3. Felek és érdekeltségi körök elemzése:

A megrendelő:

A megrendelő szeretne egy új „kacsalábon forgó palotát”, lehetőleg ingyen – természetesen ez egy metafora, tulajdonképpen az emberi természet olyam, hogy mindig többet akarunk, mint ami a rendelkezésünkre áll – tulajdonképpen ez biztosítja az emberiség fejlődését, de egy veszélyes játszma, mert túlzás esetén eladósodást és tönkremenetelt eredményez.

A kivitelező:

Ne csináljon semmit, de nagyon sok pénzt kapjon érte – természetesen ez is egy sarkított gondolat, de észrevehető, hogy a megrendelő ellentéte: tulajdonképpen ezen a vonalon ezen a grádiensskálán fog elhelyezkedni a majdani megállapodás és a projekt megvalósítása.  (grádiensskála = valaminek a fokozatos megközelítése, van két ellentétes végpontja, melyek szinte elérhetetlenek- mondjuk az abszolút jó és az abszolút rossz, és a közöttük elhelyezkedő köztes állapotok egymásutánja, melyeknek végtelen a száma.)

A tervező:

A tervező azon a skálán mozog, melynek az egyik vége a határtalan alkotások mezeje, ahol a fantázia szabadon száll, ahol a színek és a formák extravagáns és fékezetlenül kombinálhatóak, a másik végén pedig az agyonszabályozott törvények és pénztelenség ténye. A tervezőnek egy olyan művet, egy olyan szellemi terméket kell összehoznia, mely egyben tartalmaz három dolgot. Impressziót keltő, megfelel a megrendelő igényeinek, megfelel a hatóságok igényének.

A hatóságok:

Tulajdonképpen összehasonlíthatnánk egy börtönőrrel, nemigen lehet saját véleménye, legalábbis az nem számít, mert az ország közös megegyezéseit, az erkölcsi normákat, magyarul a magyar törvényeket, a kormány, a miniszteri és önkormányzati rendeleteket kell képviselnie és ezek csorbíthatatlan betartásán kell őrködnie. Ami ezekbe belefér az mehet – és nincs más elvi működése.

A FMV:

Ő az a személy akire „rá lehet húzni a vizes lepedőt”. Ő viszi el a balhét, ő az, akibe bele tud rúgni a hatóság, a megrendelő a kivitelező, a műszaki ellenőr. Eddig Magyarországon többnyire ingyen végezte munkáját – de ez a közeljövőben drasztikusan meg fog változni. A FMV ki kell elégítse mindenki igényeit, ezért ő igazi szakember kell, hogy legyen. Talán ő a projekt legfontosabb embere. Ha a FMV jól végzi munkáját, akkor a többi résztvevőnek az élet egy rózsaszín álom. De mi van, ha nem teszi a dolgát?

A műszaki ellenőr:

Ő a megrendelő érdekeit képviseli, de ő a szakmát is képviseli. Tulajdonképpen ő a mediátor, talán a legfontosabb dolga az, hogy megtalálja az arany középutat. A műszaki ellenőr műszakilag a projekt talán legképzettebb személye. A műszaki ellenőr feladata a kontroll fenntartása. A műszaki ellenőr szinte minden esetben megteremti a díjazásának a többszörösét azáltal, hogy fenntartja a rendet, és a dolgokat a megfelelő kerékvágásban tartja.

4. Elemzés:

Összegezve a fentieket megfogalmazhatnánk az értékes végterméket, azt a gondolatot, mely megfelel minden résztvevőnek, azt a valamit, aminek meg kell születnie a végén, azt a dolgot, amire mindenki az áldását adja – ide beleértve a megrendelő fizetőkészségét is.

A következő oldalakon el lehet olvasni az értékes végtermék meghatározását – tehát ez az, ami az összes erőfeszítés végén létre kell, hogy jöjjön.

Az értékes végterméket lebontjuk azon résztermékekre, melyek szükségesek a végső termék megvalósításához, így kapunk egy listát – egy résztermék listát.

Mivel minden résztermék – megjelenik a fizikai valóságban – az egyszerűség kedvéért a „have” angol szóval címkézzük fel (have=van).

A résztermék valamilyen tevékenység eredményeképpen született meg. Ezt a tevékenységet, cselekvőséget a „do” angol szóval címkézzük fel (do=lenni).

Valaki vitte véghez a tevékenységet, semmi sem csak úgy történik. Valaki ott volt és azt tette – őt a „be” címkével látjuk el (be=lenni).

Tehát van egy résztermék listánk, mellé tudunk rendelni egy listát a cselekvésekről, és egy harmadik listát azokról, akik teszik a dolgokat.

Hogy a résztermék listát milyen részletezésig bontjuk fel, az tetszőleges. Valószínű, hogy az ésszerűség határain belül – ezt pedig döntse el a műszaki ellenőr, mint beavatott hozzáértő szakember.

Hogy mit lehet ellenőrizni? Hát a „have”-ket, a „do”-ket és a „be”-ket, de valójában mit kell ellenőrizni? Hát ezt is bízzuk a műszaki ellenőrre.

A következő oldalakon megtalálhatóak a táblázatok.

Egy táblázatban a következőek találhatóak:

- résztermék meghatározása (have)

- tevékenység meghatározása (do)

- ki „csinálja” azt a tevékenységet (be)

- megnevezve az, hogy mit kell ellenőrizni (mit)

- az ellenőrzött dolog milyen tulajdonságoknak kell megfelelnie, vagy milyen tulajdonságokat kell megközelítenie (etalon)

- az ellenőrzést hogyan vagy mivel kell elvégezni (mivel)

- az ellenőrzés során megállapított tény, hogy a termék megfelel az előírásoknak – ide csak ki kell pipálni a rubrikát (van)

- ha a termék megfelel – ide be kell írni a megállapítás dátumát ( megfelel)

- ha a megfelelőségről vagy az esetleges hibákról történt napló bejegyzés, akkor ezt az időpontot jegyezzük fel ebben a rubrikában (napló bejegyzés)

Elméletileg még meg kellene nevezni azokat, akik az ellenőrzéseket végzik, de ezen esetben ez a Műszaki Ellenőr feladatköre.

Természetesen a hibák elkerülése érdekében a táblázatokban feltüntetett „be” –ket fel kell homályosítani a táblázat létéről, használatáról, és adni kell Nekik is egy példányt tanulmányozás, tájékoztatás és betartatás céljából.

5. Ellenőrzési pontok meghatározása, mint az ellenőrzés és kontroll tervezése:

5.1 Értékes Végtermék meghatározása:

„Egy elkészített családi ház bővítés, amely megfelel a megrendelő igényeinek, a szakma szigorú követelményeinek, és gazdaságosak minden résztvevő számára.”

5.2 Résztermékek listája:

- aláírt megbízási szerződés a műszaki ellenőrrel

- felmért megrendelői igények

- kiválasztott tervező

- megkötött szerződés a tervezővel

- engedélyezési tervdokumentáció

- építési engedély

- kiválasztott anyagbeszállítók

- kiválasztott felelős műszaki vezető

- kiválasztott kivitelezők

- árajánlatok

- ütemtervek

- ellenőrző listák

- bejelentett FMV

- vállalkozói szerződések

-	bejelentett munkakezdés

- építési napló megnyitása

- elkészített kitűzés

- bejelentett kitűzés

- a megállapodott minősségben elkészített munkafolyamatok

-alapásás

-alapozás

-lábazat falazás

-gépészeti alapvezetékezés (aljzatban)

-aljzatbetonozás

-falazás

-koszorú

-tetőszerkezet

-héjazat

-válaszfalazás

-gépészeti alapvezetékezés

-villamos alapvezetékezés

-állmennyezet

-belső vakolás

-keskenyvakolatok készítése

-homlokzatvakolat

-padlófűtés

-aljzatbetonozás

-aljzatkiegyenlítés

-lapozás

-glettelés

-falfestés

-belső mázolások

-laminált padló

-gépészeti szerelvényezés

-villamos szerelvényezés

-finom takarítás

-külső mázolások

-lábazati kőburkolatok

-homlokzati színezés

-térkő burkolatok

-térbeton

-kinti hidegburkolatok

-tereprendezés

- lezárt építési napló

- sikeres műszaki átadás- átvételi eljárás

- kijavított hibák

- FMV nyilatkozat a kivitelezés megfelelősségéről

- megelégedett hatóságok

- használatbavételi engedély

- megelégedett megrendelő

- levonult kivitelezők

5.3 Ellenőrzési táblázatok

Ellenőrzőlap

| have | aláírt megbízási szerződés a műszaki ellenőrrel |
| --- | --- |
| do | - szerződéskötés |
| be | - műszaki ellenőr |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szerződő felek neve |  |  |  |  |  |
| Címe |  |  |  |  |  |
| Adószáma |  |  |  |  |  |
| Bankszámlaszáma |  |  |  |  |  |
| Képviselő neve |  |  |  |  |  |
| Képviselő mobil száma |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatás részletes megnevezése |  |  |  |  |  |
| Műszaki ellenőr elrendelhető pénzügyi összeg hatásköre |  |  |  |  |  |
| Ellenszolgáltatás meghatározása |  |  |  |  |  |
| Határidők |  |  |  |  |  |
| Felmondási feltételek |  |  |  |  |  |
| Kötbér nemteljesítésre |  |  |  |  |  |
| Késedelmi kamat meghatározása |  |  |  |  |  |
| Fizetési garanciák meghatározása |  |  |  |  |  |
| Felek aláírása |  |  |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | - felmért megrendelői igények |
| --- | --- |
| do | - igény-lista készítése |
| be | - műszaki ellenőr |

Ellenőrzés

| mit | etalon | mivel | van | megfelel | Napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elkészített lista | Megrendelő elképzelései | Elolvastatni a listát a megrendelővel |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | - kiválasztott tervező |
| --- | --- |
| do | - tervező keresése |
| be | - műszaki ellenőr |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | Napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tervező referenciái | Megrendelő ízlése | Az építmények megtekintése |  |  |  |
| Tervezői jogosultság | Tervezői névjegyzék-szám | Szemrevételezés |  |  |  |
| Tervezési árajánlat | Megrendelő pénzkeretének maximum 3 %-a | Számítás |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | megkötött szerződés a tervezővel |
| --- | --- |
| do | - szerződéskötés |
| be | - megrendelő |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | Napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szerződő felek neve |  |  |  |  |  |
| Címe |  |  |  |  |  |
| Adószáma |  |  |  |  |  |
| Bankszámlaszáma |  |  |  |  |  |
| Képviselő neve |  |  |  |  |  |
| Képviselő mobil száma |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatás részletes megnevezése |  |  |  |  |  |
| Tervező nyilatkozata, hogy a saját szellemi termékét adja el |  |  |  |  |  |
| Ellenszolgáltatás meghatározása |  |  |  |  |  |
| Határidők |  |  |  |  |  |
| Felmondási feltételek |  |  |  |  |  |
| Kötbér nemteljesítésre |  |  |  |  |  |
| Késedelmi kamat meghatározása |  |  |  |  |  |
| Fizetési garanciák meghatározása |  |  |  |  |  |
| Felek aláírása |  |  |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | engedélyezési tervdokumentáció |
| --- | --- |
| do | - tervezés |
| be | - tervező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | Napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engedélyezési tervdokumentáció | Igénylista | Az igénylista és az engedélyezési tervdokumentáció összehasonlítása |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | építési engedély |
| --- | --- |
| do | - építési engedély iránti kérelem benyújtása |
| be | - megrendelő |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | Napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engedélyezési tervdokumentáció | Van | Szemrevételezés |  |  |  |
| Statikai számítások | Van | Szemrevételezés |  |  |  |
| Közműnyilatkozatok | Van | Szemrevételezés |  |  |  |
| Tulajdoni lap és térképmásolat | Van | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | kiválasztott anyagbeszállítók |
| --- | --- |
| do | - anyagbeszállítók megkeresése |
| be | - műszaki ellenőr |

Ellenőrzés

| mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Árajánlat | Három másik árhoz viszonyítva | Összehasonlítás |  |  |  |
| Fizetési feltételek | Három másik árhoz viszonyítva | Összehasonlítás |  |  |  |
| Helyszíni szállítási feltételek | Három másik árhoz viszonyítva | Összehasonlítás |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | kiválasztott felelős műszaki vezető |
| --- | --- |
| do | - FMV megkeresése |
| be | - műszaki ellenőr |

Ellenőrzés

| mit | etalon | mivel | van | megfelel | Napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMV referenciái | Volt megrendelők megelégedettsége | Volt megrendelők megkérdezése |  |  |  |
| FMV jogosultsága | FMV névjegyzék | Okmány megtekintése |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | - kiválasztott kivitelezők |
| --- | --- |
| do | - kivitelezők megkeresése |
| be | - műszaki ellenőr |

Ellenőrzés

| mit | etalon | Mivel | van | megfelel | Napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kivitelező referenciái | Volt megrendelők megelégedettsége | Volt megrendelők megkérdezése |  |  |  |
| Kivitelező referenciái | Megrendelő ízlése | Referencia megtekintése |  |  |  |
| Kivitelező eszközállománya | A kivitelezéshez szükséges eszközök | Kivitelező megkérdezése |  |  |  |
| Kivitelező munkaerő-állománya | A kivitelezéshez szükséges szakember-gárda | Kivitelező megkérdezése |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | - árajánlatok |
| --- | --- |
| do | - árajánlat tétel |
| be | - kivitelezők |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | Mivel | van | megfelel | Napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Árajánlat | A megrendelő kivitelezésre szánt pénzösszege | Számítás, összehasonlítás |  |  |  |
| Árajánlat | Három másik árhoz viszonyítva | Összehasonlítás |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | ütemtervek |
| --- | --- |
| do | - ütemterv készítése |
| be | - kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | Napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Végső határidő | Megrendelő igénye | Összehasonlítás |  |  |  |
| Ütemterv szakmai szakszerűsége | Műszaki ellenőr szakmai tapasztalata | Áttanulmányozás |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | ellenőrző listák |
| --- | --- |
| do | - ellenőrző listák készítése |
| be | - műszaki ellenőr |

Ellenőrzés

| mit | etalon | mivel | van | megfelel | Napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Értékes végtermék meghatározása | Megrendelő igénye és szakmai követelmények | Összehasonlítás |  |  |  |
| Résztermék lista | Logikus folyamat | Áttanulmányozás |  |  |  |
| Egyes listák | Magyar szabvány | Összehasonlítás |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | bejelentett FMV |
| --- | --- |
| do | - bejelentés |
| be | - FMV |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bejelentés | Formanyomtatvány | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | vállalkozói szerződések |
| --- | --- |
| do | - szerződéskötés |
| be | - megrendelő |

Ellenőrzés

| mit | etalon | mivel | van | megfelel | Napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szerződő felek neve |  |  |  |  |  |
| Címe |  |  |  |  |  |
| Adószáma |  |  |  |  |  |
| Bankszámlaszáma |  |  |  |  |  |
| Képviselő neve |  |  |  |  |  |
| Képviselő mobil száma |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatás részletes megnevezése |  |  |  |  |  |
| Minőségi követelmények meghatározása |  |  |  |  |  |
| Ellenszolgáltatás meghatározása |  |  |  |  |  |
| Határidők |  |  |  |  |  |
| Felmondási feltételek |  |  |  |  |  |
| Kötbér nemteljesítésre |  |  |  |  |  |
| Késedelmi kamat meghatározása |  |  |  |  |  |
| Fizetési garanciák meghatározása |  |  |  |  |  |
| Felek aláírása |  |  |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | bejelentett munkakezdés |
| --- | --- |
| do | - bejelentés |
| be | - FMV |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bejelentési nyomtatvány | formanyomtatvány | szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | megnyitott építési napló |
| --- | --- |
| do | - építési napló megnyitása |
| be | - FMV |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | Napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Építési napló | Formanyomtatvány | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | elkészített kitűzés |
| --- | --- |
| do | - kitűzés elkészítése |
| be | - kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | Napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méretek | Tervek | Mérőszalag |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | bejelentett kitűzés |
| --- | --- |
| do | - kitűzés bejelentése |
| be | - FMV |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | Napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bejelentési nyomtatvány | Formanyomtatvány | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -alapásás |
| --- | --- |
| do | - alap kiásása |
| be | - kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | Napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méretek | Tervek | Mérőszalag |  |  |  |
| Az alapozási talaj minősége | Teherbíró termett talaj | Szemrevételezés |  |  |  |
| Alapozási felület | Sík és döngölt, sarkított és száraz talaj | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -alapozás |
| --- | --- |
| do | - alap készítése |
| be | - kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton minősége | Min. C10/kk. | Szállítólevél megtekintése |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -lábazat |
| --- | --- |
| do | - lábazat elkészítése |
| be | -kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kitűzés helyessége |  |  |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -gépészeti alapvezetékezés (aljzatban) |
| --- | --- |
| do | Gépészeti alapvezetékezés készítése |
| be | Gépész |

Ellenőrzés

| mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| felállások | 5x2 db | Megszámolás |  |  |  |
| nyomásproba | 10 bár | Jegyzőkönyv |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -aljzatbetonozás |
| --- | --- |
| do | Aljzatbeton készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vasalás | 200/200/6-os HD háló | Megtekintés |  |  |  |
| Beton minősség | C 16/kk | Szállítólevél |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -falak |
| --- | --- |
| do | Falazás készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| függő | 5 mm/2m | Öles vízmérték, mérőszalag |  |  |  |
| fugák | 8-20 mm | Mérőszalag |  |  |  |
| méretek | +/- 1 cm | Mérőszalag |  |  |  |
| sík | 2 mm | Ölésléc, kőműveskanál |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -koszorú |
| --- | --- |
| do | Zsaluzás, vasalás, betonozás |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| méret | Min 20 cm magas | Mérőszalag |  |  |  |
| vasalat | D8 mm/4 db | szemrevételezés |  |  |  |
| tőcsavarok | 1,5 m-ként | Mérőszalag |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -tetőszerkezet |
| --- | --- |
| do | Fatetőszerkezet készítése |
| be | Ácsok |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | Napló bejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerincmagasság | 5,40 méter | Mérőszalag |  |  |  |
| Favédelem | Tetol FB. | Anyagbeszállítói minőség tanusítvány |  |  |  |
| Gerendavégek | Gyalult | Szemrevételezés |  |  |  |
| Eresz | 24 mm-es N+F hajópadló | Szállítólevél és szemrevételezés |  |  |  |
| Vápa vízszigetelése | 3 réteg fólia | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -héjazat |
| --- | --- |
| do | LINDAB cserépfedés készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Falszegély | Vakolatba bevágva | Szemrevételezés |  |  |  |
| Ereszszegély | Belóg a függő ereszcsatorna 1/3-áig | Szemrevételezés |  |  |  |
| Átfedések | A vízfolyás ellentétes irányban | Szemrevételezés |  |  |  |
| Szegélyek | Lemezek közötti rendszerhez tartozó tömítőanyag | Szemrevételezés |  |  |  |
| Esztétika | Folytonosság, szint- és színkülönbség mentes burkolat | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -válaszfalazás |
| --- | --- |
| do | Válaszfal építése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | Mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Függő | 5 mm/2m | Öles vízmérték, mérőszalag |  |  |  |
| Fugák | 8-20 mm | Mérőszalag |  |  |  |
| Méretek | +/- 1 cm | Mérőszalag |  |  |  |
| Sík | 2 mm | Ölésléc, kőműveskanál |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -gépészeti alapvezetékezés |
| --- | --- |
| Do | Gépészeti alapvezetékezés készítése |
| Be | Gépész |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felállások | 3x2 db | Megszámolás |  |  |  |
| Nyomáspróba | 10 bár | Jegyzőkönyv |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -villamos alapvezetékezés |
| --- | --- |
| do | Villamos alapvezetékezés készítése |
| be | Villanyszerelők |

Ellenőrzés

| mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapcsolók | 1,5 m magas | Mérőszalag |  |  |  |
| Dugaszoló aljzatok | 0,4 m magas | Mérőszalag |  |  |  |
| Elosztódobozok | Egy függőleges vonalban a kapcsolókkal | Öles vízmérték |  |  |  |
| Érintésvédelem | Formanyomtatvány | Jegyzőkönyv |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -álmennyezet |
| --- | --- |
| do | Gk álmennyezet készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hőszigetelés | 15 cm vtg | Mérőszalag |  |  |  |
| Hőszigetelés | Folytonosság | Szemrevételezés |  |  |  |
| Párazáró fólia | Van | Szemrevételezés |  |  |  |
| Tartószerkezet | 50 cm tengelytávolság | Mérőszalag |  |  |  |
| Gipszkarton | 12,5 mm vastagság | Szállítólevél |  |  |  |
| Esztétika | Folytonosság | Szemrevételezés súrlódó fényben |  |  |  |
| Falcsatlakozások | Rugalmas tömítés | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -belső vakolás |
| --- | --- |
| do | Vakolat készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | Mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Élek | Gömbölyítve | Szemrevételezés |  |  |  |
| Függőlegesség | 2 mm/2 m | Öles vízmérték és mérőszalag |  |  |  |
| Síkok | 2 mm/ 2 m | Öles léc és kőműveskanál |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -keskenyvakolatok |
| --- | --- |
| do | -keskenyvakolatok készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sík | Egybefüggő | Öles léc |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -homlokzatvakolat |
| --- | --- |
| do | -homlokzatvakolat készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Élek | Gömbölyítve | Szemrevételezés |  |  |  |
| Függőlegesség | 2 mm/2 m | Öles vízmérték és mérőszalag |  |  |  |
| Síkok | 2 mm/ 2 m | Öles léc és kőműveskanál |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -padlófűtés |
| --- | --- |
| do | Padlófűtés készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fűtővezeték elosztása | Egyenletesség, homlokzati nyílászáróknál sűrítve | Szemrevételezés |  |  |  |
| Nyomáspróba | 10 Bar | Jegyzőkönyv |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -aljzatbetonozás |
| --- | --- |
| do | Aljzatbeton készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vasalás | 200/200/6-os HD háló | Megtekintés |  |  |  |
| Beton minősség | C 16/kk | Szállítólevél |  |  |  |
| Vastagság | 5 cm | Mérőszalag |  |  |  |
| Sík | Vízszintes 1 mm/2 m | Öles léc és kőműveskanál |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -aljzatkiegyenlítés |
| --- | --- |
| do | -aljzatkiegyenlítés készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sík | 0,5 mm/2 m | Öles léc és fényszűrődés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -lapozás |
| --- | --- |
| do | Lapozás készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sík | 1 mm/ 2 m | Öles léc és kőműveskanál |  |  |  |
| Fugák | 5 mm és homorúság | Szemrevételezés |  |  |  |
| Vágott lapok | Felesnél kisebb nem lehet | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -glettelt fal |
| --- | --- |
| do | Glettelés készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | Mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esztétika | Egységes, folytonos redőny, hiány és csomómentes | Szemrevételezés súrlódó fényben |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -festett felületek |
| --- | --- |
| do | Falfestés |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szín | Egységes, foltmentes | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -belső mázolások |
| --- | --- |
| do | Belső mázolások készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felületek | Folytonosság | Szemrevételezés |  |  |  |
| Szín | Folytonosság | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -laminált padló |
| --- | --- |
| do | -laminált padlóburkolat készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE fólia | Van | Szemrevételezés |  |  |  |
| Hab alátét | Van | Szemrevételezés |  |  |  |
| Mozgási hézagok falak mentén | 1,5-2 cm | Mérőszalag |  |  |  |
| Szegélyek | Gér-be vágva, falhoz rögzítve | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -gépészeti szerelvényezés |
| --- | --- |
| do | -gépészeti szerelvényezés készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | Mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szerelvények | Tervek szerint | Összehasonlítás |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -villamos szerelvényezés |
| --- | --- |
| do | -villamos szerelvényezés készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szerelvények | Megrendelő igénye | Összehasonlítás |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -finom takarítás |
| --- | --- |
| do | -finom takarítás készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | Mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felületek | Tisztaság | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -külső mázolások |
| --- | --- |
| do | -külső mázolások készítése |
| be | kivitelező |

Ellenőrzés

| mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felületek | Folytonosság | Szemrevételezés |  |  |  |
| Szín | Folytonosság | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -lábazati kőburkolatok |
| --- | --- |
| do | -lábazati kőburkolatok készítése |
| be | kivitelező |

Ellenőrzés

| mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fugák | Max 3 cm | Mérőszalag |  |  |  |
| minta | szabálytalan | szemrevételezés |  |  |  |
| felületek | tiszta | szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -homlokzati színezés |
| --- | --- |
| do | -homlokzati színezés készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| felületek | Folytonos mintázat, hiány és csomómentes | Szemrevételezés |  |  |  |
| szín | Megrendelő igénye | Összehasonlítás |  |  |  |
| szín | folytonos | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -térkő burkolatok |
| --- | --- |
| do | -térkő burkolatok készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vastagság | 6 cm | Szállítólevél |  |  |  |
| ágyazat | 25 cm vtg | Mérőszalag |  |  |  |
| fugák | lyukmentesek | Szemrevételezés |  |  |  |
| faragások | Saját anyagból pattintva vagy vágva | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -térbeton |
| --- | --- |
| do | -térbeton készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| minősség | C 16/kk | Szállítólevél |  |  |  |
| lejtések | 1 cm/ 1 m | Vízmérték, mérőszalag |  |  |  |
| felület | sima | Szemrevételezés |  |  |  |
| Sóder ágyazat | 8 cm | Mérőszalag |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -kinti hidegburkolatok |
| --- | --- |
| do | -kinti hidegburkolatok készítése |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lap | Fagyálló, csúszásmentes | Szállítólevél |  |  |  |
| Ragasztó és fugázó | Kültéri, flex | Szállítólevél |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | -tereprendezés |
| --- | --- |
| do | -tereprendezés elvégzése |
| be | kivitelező |

Ellenőrzés

| mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| esztétika | nincs törmelék, a még ott lévő anyagok és eszközök egyvonalban, vagy valamilyen szabály szerint vannak elhelyezve | szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | lezárt építési napló |
| --- | --- |
| do | Építési napló lezárása |
| be | Műszaki ellenőr |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Építési napló- formailag | Nincs üres hely a naplóban | Laponként szemrevételezés |  |  |  |
| Építési napló- tartalmilag | Megtörtént a FMV készre jelentése | Szemrevételezés |  |  |  |
| Átadás-átvételi jegyzőkönyv | van | 1 példány |  |  |  |
| építmény | Műszakilag üzemképes | Minden működik és beköltözhető állapot uralkodik |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | sikeres műszaki átadás- átvételi eljárás |
| --- | --- |
| do | Átadás-átvételi eljárás lefolytatása |
| be | Műszaki ellenőr |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Épület | üzemképes | Szemrevételezés, minden kipróbálása |  |  |  |
| napló | Készre jelentés | Szemrevételezés |  |  |  |
| Szabványossági nyilatkozat | van | Megállapítani |  |  |  |
| Érintésvédelmi jegyzőkönyv | van | Megállapítani |  |  |  |
| Villámvédelmi jegyzőkönyv | Van | Megállapítani |  |  |  |
| Nyomáspróbákról jegyzőkönyvek | Van | Megállapítani |  |  |  |
| FMV megfelelőségi nyilatkozat | Van | Megállapítani |  |  |  |
| Minőségi tanúsítványok a beépített anyagokról, illetve garanciajegyek | Van | Megállapítani |  |  |  |
| Jegyzőkönyv | Hiánypótlások meghatározása és a kijavítások határideje | Megállapítani |  |  |  |
| Jegyzőkönyv | Próba üzemek időtartamának meghatározása | Megállapítani |  |  |  |
| Jegyzőkönyv | Megrendelő aláírása | Megállapítani |  |  |  |
| Jegyzőkönyv | FMV aláírása | Megállapítani |  |  |  |
| Jegyzőkönyv | Kivitelező aláírása | Megállapítani |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | kijavított hibák |
| --- | --- |
| do | Hibák javítása |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hibalista | hiánymentes | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | használatbavételi engedély |
| --- | --- |
| do | Használatbavételi engedély iránti kérelem bizonyítási eljárás elvégzése |
| be | Építési hatóság |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kikötéseket | hiánymentes | Áttanulmányozással |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | megelégedett megrendelő |
| --- | --- |
| do | Referencia megírása |
| be | Megrendelő |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kritika | hiánymentes | Összehasonlítás |  |  |  |
| dicséret | van | Összehasonlítás |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | levonult kivitelezők |
| --- | --- |
| do | elköltőznek a kivitelezők |
| be | Kivitelező |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Építési helyszín | Nincs nyoma a kivitelezőknek | Szemrevételezés |  |  |  |

Ellenőrzőlap

| have | egy elkészített családiház bővítés, amely megfelel a megrendelő igényeinek, a szakma szigorú követelményeinek, és gazdaságosak minden résztvevő számára. |
| --- | --- |
| do | Közös erőfeszítések eredménye |
| be | Minden résztvevő- megrendelő, műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, kivitelezők, anyagbeszállítók, tervezők, közművek és hatóságok |

Ellenőrzés

| mit | etalon | Mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hibák | hibamentes | Elemzés- a jövőben elkerülendők |  |  |  |
| Jólsikerült, hibamentes résztermékek | van | Elemzés- a jövőben megerősítendők |  |  |  |

Elméleti eseti ellenőrzőlap

| have | Ellenőrzött építkezés |
| --- | --- |
| do | Műszaki ellenőrzés |
| be | Műszaki ellenőr |

Ellenőrzés

| Mit | etalon | mivel | van | megfelel | naplóbejegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Az utolsó ellenőrzés óta előállított új résztermék | Ellenőrzőlap szerinti etalonok | Az odaillő előírtakkal |  |  |  |
| ütemterv | Nincs csúszás | Elemzés |  |  |  |
| munkabiztonság | Minden biztonságos és balesetmentes körülmények | Összehasonlítás |  |  |  |
| Környezetvédelem | Nincs károsodás | Összehasonlítás |  |  |  |
| Megrendelői igények | kielégítve | Elemzés |  |  |  |
| Építési napló | Szabályosan vezetve | szemrevételezés |  |  |  |
| Építési napló | Heti bejegyzés | Piros tollal |  |  |  |